## Vangnet
Controlelijst | : | Vangnetconstructie | 4. | Hoofdgroep | : | Steigers, klimmaterieel, valbeveiliging
C 4.5.01 |  |  | 4.5 | Categorie | : | Valbeveiliging
Bedrijf | : |  |  | Fabrikaat | :
Werk/Lokatie | : |  |  | Type | :
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Omgevingsfactoren
De constructie is geschikt voor bevestiging vangnetten
(bevestigingspunten opgenomen)
De ruimte onder het net vrij van obstakels die men
tijdens een val in het net kan raken
Gedurende werkzaamheden boven net, geen werk-
zaamheden waardoor net (gedeeltelijk) verwijderd
wordt
Werkplekken boven het vangnet via 2 routes goed
bereikbaar
(De-)montage vangnet
Op veilige wijze (aanpikhaken, hoogwerker)
Conform gebruiksinstructie
Montage door goed geïnstrueerde medewerkers
Vangnetconstructie
Zodanig (voor-)gespannen dat men bij een val erin vrij
blijft van onderliggende vloer
Steekt minimaal 2,5 m onder werkgebied door
Meerdere netten onderling aan zijkant gekoppeld met
koppellijn (openingen niet groter dan 100 mm)
Vangnet niet beschadigd (mazen), touwuiteinden niet
gerafeld
Mazen niet groter dan 100 x 100 mm
Geen gevaar doorvallende voorwerpen (maaswijdte
aangepast of fijnmazig oplegnet aangebracht)
Alle randmazen van netten zonder randlijn aan
ondersteuningsconstructie bevestigd
Controlelijst 4.5.01: Vangnetconstructie (vervolg)
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Vangnetconstructie (vervolg)
Minimaal 1 inspectiedraad (los geweven door mazen
in randgebied) aanwezig (zelfde identiteit als
maasdraad)
Opslag
Droog, vrij van chemicaliën (oliën, etc.)
Keuringen
Minimaal jaarlijks (visueel en inspectiedraad) door
deskundige
Inspectie door deskundige nadat iemand of object erin
gevallen is
Opmerkingen:
Controle d.d. | : |  |  | Gezien d.d. | :
Door | : |  |  | Door | :
Functie | : |  |  | Functie | :