## Verlichting
Controlelijst | : | Verlichting | 5. | Hoofdgroep | : | Elektramaterieel
C 5.1.01 |  |  | 5.1 | Categorie | : | Verlichting
Bedrijf | : |  |  | Fabrikaat | :
Werk/Lokatie | : |  |  | Type | :
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Verlichting
Dubbel geïsoleerd uitgevoerd (klasse II) tenzij buiten
handbereik (hoger dan 4 m) (klasse I)
In ‘besloten ruimte' aangepaste spanning (klasse III,
50 V)
Armaturen (incl. voedingskabel) onbeschadigd
Dusdanig geplaatst dat ‘derden' niet verblind worden
Dusdanig geplaatst dat door warmte-afgifte geen
gevaar voor brand ontstaat
Zonodig oriëntatieverlichting aanwezig
Indien van toepassing noodverlichting aanwezig
Haspels en kabels
Kabel(-haspels) altijd geheel afgerold
Kabels zodanig geleid dat geen struikelgevaar ontstaat
Stekkers met rubberen afdichting (type Schuko) ter
plaatse van kabelinvoer niet beschadigd
Kabelhaspel opwindbaar en voorzien van handvat
Vanuit kabelhaspel wordt niet ‘doorgelust'
Stopcontacten haspels voorzien van kleppen
Onbeschadigde kabels met rubberen (neopreen)
mantels
Keuringen
Minimaal jaarlijks
Opmerkingen:
Controle d.d. | : |  |  | Gezien d.d. | :
Door | : |  |  | Door | :
Functie | : |  |  | Functie | :